| PONSETI AFO SANDAL |
| --- |
| VELIKOST | DÉLKA (mm) |
| Preemie 1* | 60-62 |
| Preemie 2* | 63-66 |
| 0000* | 67-70 |
| 000* | 71-75 |
| 00* | 76-80 |
| 0* | 81-87 |
| 1* | 88-92 |
| 2* | 93-102 |
| 3* | 103-112 |
| 4* | 113-122 |
| 5* | 123-132 |
| 6* | 133-142 |
| 7 | 143-152 |
| 8 | 153-162 |
| 9 | 163-172 |
| 10 | 173-182 |
| 11 | 183-192 |
| 12 | 193-202 |

Prosíme uvádět konečnou velikost

( Počítat již s mírným nadměrkem )

Velikost dlah ( rozsah  nastavení )

Malé : 17,3 cm - 25 cm

Střední : 20 cm - 30 cm

Velké : 23,5 cm - 37,8 cm

* Označené velikosti sandálků se vyrábějí také v modré a růžové

barvě. Ostatní velikosti pouze v šedivé.